## zbirna lista
ANEKS I : Finansijska ponuda
Datum ponude:
Naziv firme: |  |  |  |  | PIB:
Puna adresa: |  |  |  |  | Mat. broj:
Telefon: |  |  |  |  | Tekuci racun:
E-mail:
Zakonski zastupnik:
Referentni broj: ENECA/TEP/01
Naziv tendera : Nabavka opreme i usluge
Rb | Naziv i mesto korisnika | Vrsta artikla | Specifikacija tražene opreme | POPUNJAVA PONUĐAČ Specifikacija ponuđene opreme (uključujući ime proizvođača i model) | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ Garancija (u mesecima) | POPUNJAVA PONUĐAČ Rok isporuke od poručivanja (u danima) | POPUNJAVA PONUĐAČ Brzina odgovora na reklamaciju (u danima) | POPUNJAVA PONUĐAČ Ukupna cena (ne uključuje PDV) RSD
Grupa 1: Park prirode Stara planina
1 | Serbina, selo Kandalica, opština Knjaževac | Solarna elektrana 10 kW, | 1. Solarni paneli Tip modula: Monokristalni; Tehnologija izrade: N-type; Efikasnost panela na STC: Preko 22%; Solarni panel atestiran na opterećenje minimum 4000pa za vetar i 6000Pa za sneg. Instalisana snaga u solarnim panelima oko 10,5 kWp. 2. Inverter Nazivna snaga: 10 kW; Efikasnost: preko 97%, Evropska efikasnost: Preko 97%; Zaštitni sistemi: Prenaponska i podnaponska zaštita, Zaštita od prevelike struje, preopterećenja i kratkog spoja, Anti-islanding zaštita; AFCI zaštita. Komunikacija: RS485; Rashladni sistem: Prirodno hlađenje; Radna temperatura: Od -40°C do 60°C. 3. Dvosmerno brojilo Tip: Trofazno, višetarifno brojilo; U skladu sa zahtevima Elektrodistribcije Srbije za solarne elektrane koje se priključuju u režim kupca-proizvođača; Ostala oprema i instalacija: Konstrukcija za montažu: Aluminijumska krovna konstrukcija, otporna na koroziju; Kablovi: DC i AC kablovi odgovarajućeg presjeka i izolacije; Zaštitna oprema: Prenaponska zaštita, DC osigurači, kao i uzemljenje sistema. Uređaj za nadgledanje potrošnje u sistemu: smart metar. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad, sprovođenje procedure priključenja i upis u Registar kupaca-proizvođača. |  | kom | 1 | Solarni paneli: Inverter:
2 | Kamp Kalavat, selo Vrtovac, opština Knjaževac | Solarno-termalni sistem za zagrevanje vode | 1. Solarni bojler sa izmenjivačem toplote Zapremina: 280 L; Materijal kazana: prohrom; Snaga el.grejača: 6000 W; Broj elektrogrejača: 3; Snaga izmenjivača 28kW; Površina izmenjivača: 1,3 m2; Radni napon: 230 V; Radni pritisak: 0,6 MPa; Zagrevanje 15-75°C: 230 minuta; Instalacija: samostojeći/desni; Broj bojlera: 2 kom; 2. Sanitarna ekspanziona posuda Kapacitet: 24 litra; Namena: Za regulaciju pritiska u sistemu tople sanitarne vode; Materijal: Čelično telo sa membranom otporno na visoke temperature; Zamenljiva gumena menbrana; Radni pritisak: 10 bara; Radna temperatura: Od -10°C do +99°C 3. Solarna ekspanziona posuda Kapacitet: 18 litara; Namena: Za regulaciju pritiska u solarnom krugu; Priključak: 3/4"; Materijal: Čelik; Maksimalni pritisak: 8 bara; Radna temperatura: Od -10°C do +100°C. 4. Solarni kolektor Tip: Pločasti solarni kolektor; Površina: 2,5 m²; Materijal: Absorber premazan PVD slojem. Solarno kaljeno staklo; Efikasnost: Preko 75%; Dimenzije: Približno 2000 mm x 1250 mm x 80 mm; Broj kolektora u sistemu: 3 kom 5. Instalacioni materijal i oprema Kuglasti ventili sa holenderima i nepovratni ventil: Ventili za kontrolu protoka fluida, mesingani, otporni na koroziju, sa priključcima od 1/2" i 3/4", neophodni za povezivanje i kontrolu sistema; Bakrene cevi: Fi 18 mm, debljina 0,80 mm, dužina 20 metara, za povezivanje solarnih kolektora sa bojlerom i kontrolerom; Solarni kontroler: Elektronski uređaj za upravljanje radom sistema, praćenje temperature, pritiska i protoka fluida, sa LCD ekranom; Cirkulaciona pumpa: Namena obezbeđivanje cirkulacije fluida u solarnom sistemu, radna temperatura od -10°C do +110°C, maksimalni radni pritisak: 10bara; Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad. |  | kom | 1
3 | PG Nikola Ćirić, , selo Vrtovac, opština Knjaževac | Linije za peletiranje stajnjaka kapaciteta 150 kg/h | 1. Peltirka Opšti Podaci: Kapacitet 150 kg/h (granulisanje) Snaga glavnog motora 11 kW; Granulisanje stajnjaka: Kapacitet peletiranja 150-200 kg/h, Ulazna vlažnost stajnjaka 18-20%, Prečnik peleta 6 mm; Hlađenje Postrojenja: Kapacitet hlađenja 0,4 t/h, Tehničke Karakteristike; Elektroenergija: Napon: 3 x 380 V, Frekvencija: 50 Hz; Daljinsko upravljanje: Napon: 220 V, 50 Hz; Instrumentalni vazduh: Tip: Suvi, bez ulja, Potrošnja: 1,5 Nm³/h za sistem upravljanja; 2. Pružni transporter za transport mlevene sirovine u kosu mesaonu: Motor 1,1 kW. 3. Kosa mesaona za homogenizaciju smese pre peletiranja: Snaga motora 2,2 kW. 4. Vibro sito za hladjenje peleta: Snaga motora 0,16 kW. 5. Komadni orman za upravljanje radom linije Mogućnosti Frekventna regulacija, kontrola rada elektromotora, signalne lampe, kontrola opterećenja ampermeterom, visestepeni start Upravljački Sistem; Režim "RAD" omogućava sve neophodne zaštite: blokade, havarijsko zaustavljanje, zvučnu i svetlosnu signalizaciju, vremensku zadršku, zaštitu od preopterećenja, zaštitu od kratkog spoja, zadani red ustavljanja i pokretanja linije, regulaciju količine proizvoda i pare vrši operater mašine. Režim "Puštanje u rad" Omogućava pokretanje opreme bez blokada, uslovljenih potrebnim redom puštanja opreme. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad. |  | kom | 1
4 | Zeleni Svet, selo Crni Vrh, opština Knjaževac | Sistem za tretman otpadnih voda | 1. Bioprečistač Otpadnih Voda. Opšti podaci: Standard: SRPS 12566-3, Dnevni protok: 1,9 m³/dan, Korisna zapremina: 5,1 m³; Dimenzije Tanka: Prečnik tanka 2050 mm; Visina tanka 2200 mm; Visina ulazne cevi 1700 mm od podne ploče (fi 160 mm); Visina izlazne cevi: 1500 mm od podne ploče (fi 160 mm); Kvalitet Prečišćene Vode: COD: ≤ 35 mg/l; BOD: ≤ 10 mg/l; SS: ≤ 10 mg/l; N-NH4: ≤ 2 mg/l; Ntot: ≤ 15 mg/l; Ptot: ≤ 3 mg/l; 2. Septička Vazdušna Pumpa Nazivni napon: 115 V; Napajanje: 60 Hz; Potrošnja energije 100 W; Maksimalni pritisak 3,6 PSI; Nazivni pritisak opterećenja 2,9 PSI; Protok vazduha: CFM 4,2; LPM 120; Prečnik izlaza 19 mm; 3. Tank za septičku vazdušnu pumpu 4. Programator za Rad Bioprečistača Napajanje 230 V +/– 10%; Snaga 2,5 VA; Zaštita IP44. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad. |  | kom | 1
Grupa 2: Nacionalni park Đerdap
1 | CasaDaFin, Tekija, opština Kladovo | Solarna elektrana 10 kW | 1. Solarni paneli Tip modula: Monokristalni; Tehnologija izrade: N-type; Efikasnost panela na STC: Preko 22%; Solarni panel atestiran na opterećenje minimum 4000pa za vetar i 6000Pa za sneg. Instalisana snaga u solarnim panelima oko 10,5 kWp. 2. Inverter Nazivna snaga: 10 kW; Efikasnost: preko 98%, Evropska efikasnost: Preko 98%; Zaštitni sistemi: Prenaponska i podnaponska zaštita, Zaštita od prevelike struje, preopterećenja i kratkog spoja, Anti-islanding zaštita; AFCI zaštita. Komunikacija: RS485, WiFi; Rashladni sistem: Prirodno hlađenje; Radna temperatura: Od -25°C do 60°C. 3. Dvosmerno brojilo Tip: Trofazno, višetarifno brojilo; U skladu sa zahtevima Elektrodistribcije Srbije za solarne elektrane koje se priključuju u režim kupca-proizvođača; Ostala oprema i instalacija: Konstrukcija za montažu: Aluminijumska krovna konstrukcija, otporna na koroziju; Kablovi: DC i AC kablovi odgovarajućeg preseka i izolacije; Zaštitna oprema: Prenaponska zaštita, DC osigurači, kao i uzemljenje sistema. Uređaj za nadgledanje potrošnje u sistemu: smart metar. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad, sprovođenje procedure priključenja i upis u Registar kupaca-proizvođača. |  | kom | 1 | Solarni paneli: Inverter:
2 | Zeleni zaliv, Mosna, opština Donji Milanovac | Sistem sa toplotnom pumpom | 1. Toplotna pumpa Tip: Toplotna pumpa za grejanje i hlađenje, vazduh-voda, split sistem; Kapacitet grejanja: 14 kW; Performanse u režimu hlađenja, 12,5kW; Potrošnja energije za grejanje: 3,879kW; Potrosena snaga hlađenja 4,449kW; Granica rada(°C): -28...+35; t proizvedene vode za grejanje, S: +10...+60; t proizvedene vode za hladnu, (°C): +5...+25; Tip kompresora: Inverter; Rashladno sredstvo: R410A; Tip ventilatora: Aksijalni; Broj ventilatora: 2 kom. Oprema: Ugrađen ekspanzioni ventil, grejač za eliminisanje leda u zimskim uslovima 2. Hidro jedinica za split sistem Kapacitet: 8 – 14 kW, usklađeno sa toplotnom pumpom; Snaga elektro grejača: 2kW; Nivo buke (PWL) (dB): 28; Namena: Upravljanje radom toplotne pumpe i regulacija temperature vode u sistemu grejanja; ; Efikasnost: Preko 98% u regulaciji temperature vode (A+ energetska efikasnost); Funkcije: Fabrički ugrađen sigurnosni ventil; Integrisani grejač vode, automatska regulacija, vremenski programi za optimizaciju potrošnje energije; 3. Akumulacioni rezervoar (bafer) Kapacitet: 300 litara; Materijal: Čelično telo sa unutrašnjim emajliranim premazom, otporno na koroziju; Izolacija (čvrsti PU): 50mm; Toplotni gubici ΔT 45K: 68W; Maksimalna radna temperatura (°C): 95; Namena: Akumulacija toplote za stabilizaciju temperature i optimizaciju rada toplotne pumpe. 4. Oprema za montažu i instalaciju Antivibraciona podloga: Podloga za spoljnu jedinicu toplotne pumpe za redukciju buke i vibracija, otporna na spoljne uslove; Bakrene cevi: Standardne cevi za freonski krug, otporne na visok pritisak i niske temperature; Odvajači i priključci: Neophodni elementi za povezivanje freonskog kruga i vodovodnog sistema; Termofluid: Nezapaljiva tečnost za prenos toplote u sistemu, otporna na smrzavanje do -30°C; Montiranje i povezivanje: Uključuje cevi, priključke, sigurnosne ventile, zaporne ventile i cirkulacione pumpe. 5. Dodatna oprema i zaštitna oprema Zaštita: Prenaponska i podnaponska zaštita, sigurnosni ventil za zaštitu od prekomernog pritiska; Cirkulaciona pumpa: Automatsko regulisanje protoka vode u sistemu. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad. |  | kom | 1
3 | PG Ljubinka Pavlović, selo Miroč, opština Majdanpek | Duplikator zapremine 200l | Opšti Podaci: Kapacitet: 200 litara Opremljena mešalicom za ravnomerno mešanje produkta, termoregulatorom za kontrolu temperature unutar duplikatora; Dimenzije: Unutrašnja širina: 800 mm, Visina: 500 mm, Spoljašnja širina: 900 mm, Spoljašnja visina: 1200 mm; Konstrukcija: Oblik: Cilindrični: Dno: Ravno, i padom prema izlazu produkta: Podrška: Postavljen na 3 stabilna nogara; Prečnik nogara: 100 mm, Noseći poklopac: Opremljen reduktorom i motorom, ispusna slavina prečnika 160 mm. Mogucnost lake manipulacije nosećim poklopcem; Materijali: Inoks (nerđajući čelik) standard AISI 304L (C4580); Sistem hlađenja: Fluid za hlađenje cirkuliše kroz cilindrični deo omotača. Kao fluid može se koristiti voda ili termodinamičko ulje; Broj grejača: 2, Snaga po grejaču: 6 kW; Motori: Tip: Trofazni motor sa reduktorom, broj obrtaja: 17 o/min. |  | kom | 1
4 | PG Ljubinka Pavlović, selo Miroč, opština Majdanpek | Laktofriz zapremine 200l | Laktofriz za prijem i hlađenje mleka Zapremina: 200 litara. Dimenzije: širina 800mm, visina 500mm, spoljašnja širina 900mm, spoljašnja visina 1200mm; Konstrukcija: Materijali: Inoks (nerđajući čelik) standard AISI 304L (C4580); Oblik: Cilindrični: Dno: Ravno, i padom prema izlazu produkta, postavljen na četvrtasto postolje sa monofaznim agregatom za hladjenje |  | kom | 1
5 | PG Ljubinka Pavlović, selo Miroč, opština Majdanpek | Predpresa za sir | Kapacitet: 200l; Opšti podaci: Četiri okretna točkića. Jaram za štelovanje potiska, točkići, perforirani ulužak po dnu i sa strane kade, ispusna slavina f 38mm, pritisna ploča. Materijali: Inoks (nerđajući čelik) standard AISI 304L (C4580); Dimenzije: unutrašnja dužina 1200mm; visina 220mm; širina 800mm, spoljašnja dužina 1300mm; visina 600mm, širina 9000mm; ispusna slavina f38mm; perforirani lim f4,1mm po dnu i sa strane kade. |  | kom | 1
Grupa 3: Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje
2 | Naš Salaš, , grad Sombor | Solarna elektrana 10 kW | 1. Solarni paneli Tip modula: Monokristalni; Tehnologija izrade: N-type; Efikasnost panela na STC: Preko 22%; Solarni panel atestiran na opterećenje minimum 4000pa za vetar i 6000Pa za sneg. Instalisana snaga u solarnim panelima oko 10,5 kWp. 2. Inverter Nazivna snaga: 10 kW; Efikasnost: preko 98%, Evropska efikasnost: Preko 98%; Zaštitni sistemi: Prenaponska i podnaponska zaštita, Zaštita od prevelike struje, preopterećenja i kratkog spoja, Anti-islanding zaštita; AFCI zaštita. Komunikacija: RS485, WiFi; Rashladni sistem: Prirodno hlađenje; Radna temperatura: Od -25°C do 60°C. 3. Dvosmerno brojilo Tip: Trofazno, višetarifno brojilo; U skladu sa zahtevima Elektrodistribcije Srbije za solarne elektrane koje se priključuju u režim kupca-proizvođača; Ostala oprema i instalacija: Konstrukcija za montažu: Aluminijumska krovna konstrukcija, otporna na koroziju; Kablovi: DC i AC kablovi odgovarajućeg preseka i izolacije; Zaštitna oprema: Prenaponska zaštita, DC osigurači, kao i uzemljenje sistema. Uređaj za nadgledanje potrošnje u sistemu: smart metar. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad, sprovođenje procedure priključenja i upis u Registar kupaca-proizvođača. |  | kom | 1 | Solarni paneli: Inverter:
2 | Nedođija, opština Apatin | Sistem sa toplotnom pumpom | 1. Toplotna pumpa Tip: Toplotna pumpa za grejanje i hlađenje, vazduh-voda, split sistem; Kapacitet grejanja: 7.57kkW pri standardnim uslovima rada; Radni medijum: R32 ekološki prihvatljiv gas; Efikasnost (COP): 5 pri standardnim uslovima rada; Radna temperatura: -20°C do +35°C; Montaža: Spoljna jedinica (split sistem); Priključci za vodu: 1” sa standardnim priključcima; Oprema: Ugrađen ekspanzioni ventil, grejač za eliminisanje leda, funkcija daljinskog nadzora putem mreže. 2. Fan coil Kapacitet grejanja: 2,92 kW; Kapacitet hlađenja: 2,39 kW; Protok vazduha: Približno 385 m³/h; Oprema: Automatsko podešavanje režima rada, niska emisija buke, mogućnost daljinskog upravljanja. 3. Fan coil. Komada: 2. Kapacitet grejanja: 1.81 kW; Kapacitet hlađenja: 1.62 kW; Protok vazduha: Približno 305 m³/h; Ventilatorski motor: ECM motor za visoku efikasnost i tihi rad; Oprema: Ugrađeni touchscreen panel za upravljanje, integracija sa pametnim sistemima, minimalna buka, automatsko podešavanje režima rada. 4. Oprema za montažu i instalaciju Antivibraciona podloga: Podloga za spoljnu jedinicu toplotne pumpe za redukciju buke i vibracija, otporna na spoljne uslove; Bakrene cevi: Standardne cevi za freonski krug, otporne na visok pritisak i niske temperature; Odvajači i priključci: Neophodni elementi za povezivanje freonskog kruga i vodovodnog sistema; Termofluid: Nezapaljiva tečnost za prenos toplote u sistemu, otporna na smrzavanje do -30°C; Montiranje i povezivanje: Uključuje cevi, priključke, sigurnosne ventile, zaporne ventile i cirkulacione pumpe. 5. Dodatna oprema i zaštitna oprema Zaštita: Prenaponska i podnaponska zaštita, sigurnosni ventil za zaštitu od prekomernog pritiska; Cirkulaciona pumpa: Automatsko regulisanje protoka vode u sistemu. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad. |  | kom | 1
Grupa 4: Park prirode Radan
1 | Dva Ambara, selo Zebice, opština Kuršumlija | Solarna elektrana 5 kW | 1. Solarni paneli Tip modula: Monokristalni; Tehnologija izrade: N-type; Efikasnost panela na STC: Preko 22%; Solarni panel atestiran na opterećenje minimum 4000pa za vetar i 6000Pa za sneg. Instalisana snaga u solarnim panelima oko 6 kWp. 2. Inverter Nazivna snaga: 10 kW; Efikasnost: preko 98%, Evropska efikasnost: Preko 98%; Zaštitni sistemi: Prenaponska i podnaponska zaštita, Zaštita od prevelike struje, preopterećenja i kratkog spoja, Anti-islanding zaštita; AFCI zaštita. Komunikacija: RS485, WiFi, Ethernet (opciono); Rashladni sistem: Prirodno hlađenje; Radna temperatura: Od -25°C do 60°C. 3. Dvosmerno brojilo Tip: Trofazno, višetarifno brojilo; U skladu sa zahtevima Elektrodistribcije Srbije za solarne elektrane koje se priključuju u režim kupca-proizvođača; Ostala oprema i instalacija: Konstrukcija za montažu: Aluminijumska krovna konstrukcija, otporna na koroziju; Kablovi: DC i AC kablovi odgovarajućeg presjeka i izolacije; Zaštitna oprema: Prenaponska zaštita, DC osigurači, kao i uzemljenje sistema. Posebni uslovi: Izvođač radova preduzima sve neophodne korake koji će omogućiti puštanje u rad, sprovođenje procedure priključenja i upis u Registar kupaca-proizvođača. |  | kom | 1 | Solarni paneli: Inverter:
2 | Dva Ambara, selo Zebice, opština Kuršumlija | Mešalica za testo | Kapacitet posude: Posuda treba da ima kapacitet od najmanje 7 litara. Materijal izrade: Delovi u kontaktu s hranom moraju biti od nerđajućeg čelika, u skladu sa standardima za prehrambenu industriju. Brzine: Uređaj mora imati najmanje dve brzine rada (brza i spora) za prilagođavanje različitim vrstama testa. Pogon: Električni pogon sa minimalnom snagom motora od 0,75 kW. Sigurnosni mehanizam: Oprema mora imati zaštitni poklopac sa sigurnosnim prekidačem koji onemogućava rad uređaja ukoliko je poklopac otvoren. Napajanje: Standardno napajanje od 220 V. Pribor: Uključuje nastavke za mešanje različitih vrsta testa (kukasta metlica, ravna metlica). |  | kom | 1
3 | Dva Ambara, selo Zebice, opština Kuršumlija | Mašina za pranje sudova | Kapacitet pranja: do 1080 tanjira ili 432 korpe na sat, sa mogućnošću beskonačnog ciklusa pranja. Ukupna snaga: 10100 W 230V/1/ 400V-3N 50-60 Hz Maksimalna visina tanjira 39 cm Ugrađen dozator za sjaj Ugrađen dozator za deterdžent Tri radna ciklusa: 60 sekundi, 150 sekundi i kontinuirani Dimenzije korpi za pranje: 500 x 500 mm Korpa za pranje čaša: 1 kom Korpa za pranje tanjira 1 kom Izrada Inox AISI 304 Ugradjena buster pumpa |  | kom | 1
4 | Dva Ambara, selo Zebice, opština Kuršumlija | Mešalica za ajvar i džem | Komplet sadrži: Prohromski sud 120 lit; naponska jedinica 220V / 12V sa kablovima, držač motora sa steznim šapama, motor mešalice - 12V; prohramska osovinica sa držačem propelera; drveni propeler. |  | kom | 1